## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 永福便民服务中心装修工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 永福便民服务中心装修工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：永福便民服务中心装修工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永福便民服务中心装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
建筑与装饰工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:原建筑地砖拆除及清运(30.5㎡) 2.找平层同时拆除 3.建筑垃圾外运5km |  | m2 | 30.5
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.300*300mm防滑地砖铺装(57㎡) 2.水泥砂浆找平层 3.聚胺脂丙纶防水两层(30.5㎡) |  | m2 | 57
3 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.300*600mm墙面300*600mm瓷砖粘贴, 高度2800mm (165.2㎡) |  | m2 | 165.2
4 | 011302002001 | 格栅吊顶（公区铝方通吊顶） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝方通吊顶间距80mm |  | m2 | 410.62
5 | 011302001001 | 吊顶天棚（办公室石膏板吊顶） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板吊顶 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板吊顶 |  | m2 | 967.82
6 | 011210006001 | 其他隔断（石膏板隔断） | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨骨架 2.隔板材料品种、规格、颜色:双层木工板+ 基层双层9.5mm厚石膏板，面层9.5mm厚石膏板隔墙 3.嵌缝、塞口材料品种:70mm吸音棉 |  | m2 | 737.12
7 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 木工板 +石膏板（两层）+腻子+乳胶漆 |  | m2 | 160
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永福便民服务中心装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 011210001001 | 木隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨骨架 2.隔板材料品种、规格、颜色:双层1.8厚欧松板打底框架，防潮防火饰面板 |  | m2 | 101.03
9 | B009 | 壁纸 | 1.定制壁画粘贴 |  | m2 | 31.8
10 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料：4mm厚铝塑板 2.基层材料：18mm厚欧松板基层 |  | m2 | 94.6
11 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.面层材料：9mm厚仿实木墙板 2.基层材料：18mm厚欧松板基层 |  | m2 | 91.22
12 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色:双层中空6mm厚钢化玻璃办公隔墙:，内加百叶帘 |  | m2 | 99.95
13 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃隔墙 |  | m2 | 101.09
14 | 010801001001 | 木质门 | 1.成品定制套装门(860*2150mm) 2.包含五金锁件 |  | 樘 | 32
15 | 010801001003 | 木质门 | 1.成品定制双扇套装门(1750*2150mm） 2.包含五金锁件 |  | 樘 | 2
16 | 010801001002 | 木质门 | 1.新做仿实木木制门(860*1700mm) 2.包含五金锁件 |  | 樘 | 6
17 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.新做双扇钢化玻璃地弹门 |  | 樘 | 2
18 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.原墙面涂料及抹灰层铲除 2.原顶棚涂料及抹灰层铲除 3.外运；5km |  | m2 | 494.77
19 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.抗碱腻子，批刮三遍，打磨平整； 2.立邦漆涂刷两遍 |  | m2 | 1773.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永福便民服务中心装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
20 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.顶面基础腻子找平； 2.立邦漆涂刷两遍 |  | m2 | 967.82
21 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:黑色拉丝不锈钢加工踢脚线 |  | m | 691.67
22 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.石英石窗台板 2.弧形宽0.5m和其他宽0.2m |  | m2 | 15.59
23 | B004 | 门牌 |  |  | 个 | 40
24 | 011501006001 | 定制柜子 | 1.18mm厚生态板定制柜子(尺寸详见图纸) |  | m2 | 8.57
25 | 031004003001 | 卫生间洗漱盆 | 卫生间洗漱盆含台面 |  | 组 | 6
26 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 卫生间水龙头 |  | 组 | 6
27 | 031004007001 | 小便器 | 男小立便 |  | 组 | 3
28 | 031004006001 | 大便器 | 蹲便 |  | 组 | 10
29 | 011210005001 | 成品隔断 |  |  | 间 | 10
分部小计
照明
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：PVC阻燃线管 2.规格:DN25mm |  | m | 725.15
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称 :管内穿线 2.型号:单芯铜塑线2.5mm |  | m | 1450.3
3 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.成品办公室吸顶灯采购 |  | 套 | 33
4 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.带党徽装饰灯 |  | 套 | 3
5 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.筒灯 |  | 套 | 80
6 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.成品过道LED条形灯(100*1500mm) |  | 套 | 56
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称 :接线盒 |  | 个 | 199
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永福便民服务中心装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱德力西 2.型号:楼层配电箱 3.其它:其它未尽事宜详见图纸说明、答疑及相关规范文件 |  | 台 | 1
9 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱德力西 2.型号:配电箱 3.其它:其它未尽事宜详见图纸说明、答疑及相关规范文件 |  | 台 | 5
10 | 030404034001 | 照明开关 |  |  | 个 | 34
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装三联开关 |  | 个 | 4
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
开关插座
1 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：PVC阻燃线管 2.规格:DN25mm |  | m | 678
2 | 030411004002 | 配线 | 1.名称 :管内穿线 2.型号:单芯铜塑线4mm |  | m | 2034
3 | 030404035001 | 安全型暗装插座 | 1.名称:普通五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:H=0.30m |  | 个 | 221
4 | 030404035002 | 安全型暗装插座 | 1.名称:五孔地插插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:H=0.30m |  | 个 | 2
5 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称 :接线盒 |  | 个 | 223
6 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称 :剔槽 2.规格:70*70 3.填充(恢复)方式 :抹灰 |  | m | 132
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永福便民服务中心装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
分部小计
桥架
1 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称 :梯式桥架 2.规格:100桥架 |  | m | 72.43
2 | 030411004003 | 配线 | 1.名称 :管内穿线 2.型号:单芯铜塑线10mm |  | m | 480.6
3 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 |  | kg | 83.7
4 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别 :轻锈 |  | kg | 83.7
分部小计
工区应急
1 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：PVC阻燃线管 2.规格:DN25mm |  | m | 340.65
2 | 030411004004 | 配线 | 1.名称 :管内穿线 2.型号:BYJ-2.5 |  | m | 681.3
3 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称 :接线盒 |  | 个 | 76
4 | 030412004001 | 装饰灯 | 消防应急灯(LED) |  | 套 | 66
5 | 030412004002 | 装饰灯 | 疏散指示灯(LED) |  | 套 | 8
6 | 030412004003 | 装饰灯 | 安全出口指示灯(LED) |  | 套 | 2
分部小计
弱电
1 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网线插座(连接外网) 2.安装方式:距地0.3米 |  | 个 | 89
2 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:网线插座(连接内网) 2.安装方式:距地0.3米 |  | 个 | 9
3 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称 :接线盒 |  | 个 | 98
4 | 030411004005 | 配线 | 1.规格:超六类网线 2.材质:多芯软导线 |  | m | 2810.54
5 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控摄像头 2.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永福便民服务中心装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电网络接线柜 |  | 台 | 2
7 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:监控主机 |  | 个 | 1
8 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.人脸识别 |  | 台 | 3
分部小计
消防
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.消防卷盘箱 |  | 套 | 2
2 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管100 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 39.28
3 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管65 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 22.4
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管50 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 22.4
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管40 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 22.4
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管32 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 22.4
7 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管25 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 193.2
8 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永福便民服务中心装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 3.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 58
10 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:砖、混凝土结构内 3.规格:WDZN-RYJ2.5 |  | m | 118.00
11 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC阻燃线管 3.规格:20mm |  | m | 59.0
12 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.类型:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：永福便民服务中心装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：永福便民服务中心装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：永福便民服务中心装修工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：永福便民服务中心装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：永福便民服务中心装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：永福便民服务中心装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：永福便民服务中心装修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：永福便民服务中心装修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 永福便民服务中心装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价